Общество с ограниченной ответственностью

### «ГАРАНТ - ЭКСПЕРТ»

423250, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Ленинградская , д.10, Тел.: 8 (986) 926-77-47

Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов, подлежащий негосударственной экспертизе в соответствии с ФЗ №190 от 29.12.2004(ред. 04.03.2013г.) «Градостроительный кодекс Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ № 87:

- Раздел 1 «Пояснительная записка»;

- Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»;

- Раздел 3 «Архитектурные решения»;

- Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;

- Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:

а) подраздел «Система электроснабжения»;

б) подраздел «Система водоснабжения»;

в) подраздел «Система водоотведения»;

г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»;

д) подраздел «Сети связи»;

е) подраздел «Система газоснабжения»;

ж) подраздел «Технологические решения».

- Раздел 6 «Проект организации строительства»;

- Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» - выполняется при необходимости сноса (демонтажа) объекта или части объекта капитального строительства;

- Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;

- Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

- Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»;

- Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»;

- Раздел 11.1 «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований к оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета, используемых энергетических ресурсов»;

- Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»;

- Раздел 12 «Иная документация» в случаях, предусмотренных законом, в составе:

- мероприятия по противодействию терроризму;

- мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- декларация промышленной безопасности;

- проект сокращения санитарно-защитной зоны;

- техническое обследование строительных конструкций.